## 楼层
ID | 楼层编号 | 楼层高度 | 楼层标高
1 | 1 | 10000 | 0
2 | 2 | 10000 | 10000
3 | 3 | 10000 | 20000
4 | 4 | 10000 | 30000
5 | 5 | 10000 | 40000
6 | 6 | 10000 | 50000
7 | 7 | 10000 | 60000
8 | 8 | 10000 | 70000
9 | 9 | 10000 | 80000
10 | 10 | 10000 | 90000
11 | 11 | 10000 | 100000
12 | 12 | 10000 | 110000
13 | 13 | 10000 | 120000
14 | 14 | 10000 | 130000
15 | 15 | 10000 | 140000
16 | 16 | 10000 | 150000
17 | 17 | 10000 | 160000

## 风口
ID | 系统类型 | 楼层编号 | 负担的楼层 | 风口标高 | 是否为室外风口 | 风量
1 | 加压送风 | 1 | 1,2 | 0 | FALSE | 1000
2 | 加压送风 | 3 | 3,4 | 0 | FALSE | 1000
3 | 加压送风 | 5 | 5,6 | 0 | FALSE | 1000
4 | 加压送风 | 7 | 7,8 | 0 | FALSE | 1000
5 | 加压送风 | 9 | 9,10 | 0 | FALSE | 1000
6 | 加压送风 | 11 | 11,12 | 0 | FALSE | 1500
7 | 加压送风 | 13 | 13,14,15 | 0 | FALSE | 1500
8 | 加压送风 | 15 | 13,14,15 | 0 | FALSE | 1000
9 | 加压送风 | 12 | 10,11,12 | 0 | FALSE | 1000
10 | 加压送风 | 9 | 7,8,9 | 0 | FALSE | 1000
11 | 加压送风 | 1 | 1,2 | 0 | FALSE | 1000
12 | 加压送风 | 3 | 3,4 | 0 | FALSE | 1000
13 | 加压送风 | 5 | 5,6,7 | 0 | FALSE | 1000
14 | 加压送风 | 9 | 8,9,10 | 0 | FALSE | 1000
15 | 加压送风 | 1 | 1,2,3 | 0 | FALSE | 1000
16 | 加压送风 | 4 | 4,5,6 | 0 | FALSE | 1000
17 | 加压送风 | 7 | 7,8,9 | 0 | FALSE | 1000
18 | 加压送风 | 10 | 10,11,12 | 0 | FALSE | 1000
19 | 加压送风 | 13 | 13,14,15 | 0 | FALSE | 1000
20 | 加压送风 | 16 | 16,17 | 0 | FALSE | 1500
21 | 加压送风 | 1 | 1,2 | 0 | FALSE | 1500
22 | 加压送风 | 3 | 3,4 | 0 | FALSE | 1000
23 | 加压送风 | 5 | 5,6 | 0 | FALSE | 1000
24 | 加压送风 | 7 | 7,8 | 0 | FALSE | 1000
25 | 加压送风 | 9 | 9,10 | 0 | FALSE | 1500
26 | 加压送风 | 11 | 11,12 | 0 | FALSE | 1000
27 | 加压送风 | 13 | 13,14 | 0 | FALSE | 1000
28 | 加压送风 | 15 | 15,16 | 0 | FALSE | 1000
29 | 加压送风 | 17 | 17 | 0 | FALSE | 1000
30 | 加压送风 | 1 |  | 0 | FALSE | 499
31 | 加压送风 | 3 |  | 0 | TRUE | 3000
32 | 加压送风 | 6 |  | 0 | TRUE | 3000
33 | 加压送风 | 9 |  | 0 | TRUE | 3000
34 | 加压送风 | 12 |  | 0 | FALSE | 1500
35 | 加压送风 | 15 |  | 0 | TRUE | 1500
36 | 加压送风 | 17 |  | 0 | TRUE | 500
37 | 加压送风 | 1 |  | 0 | TRUE | -250
38 | 加压送风 | 3 |  | 0 | TRUE | -1000
39 | 加压送风 | 6 |  | 0 | TRUE | -1750
40 | 加压送风 | 9 |  | 0 | TRUE | -2500
41 | 加压送风 | 12 |  | 0 | TRUE | -3250
42 | 加压送风 | 15 |  | 0 | TRUE | -4000
43 | 加压送风 | 17 |  | 0 | TRUE | -4750
44 | 加压送风 | 1 | 1,2,3 | 0 | TRUE | -5500
45 | 加压送风 | 4 | 4,5,6 | 0 | TRUE | -6250
46 | 加压送风 | 7 | 7,8,9 | 0 | TRUE | -7000
47 | 加压送风 | 10 | 10,11,12 | 0 | TRUE | -7750
48 | 加压送风 | 13 | 13,14,15 | 0 | TRUE | -8500
49 | 加压送风 | 16 | 16,17 | 0 | TRUE | -9250
50 | 加压送风 | 1 | 1,2 | 0 | TRUE | -10000
51 | 加压送风 | 3 | 3,4 | 0 | TRUE | -10750
52 | 加压送风 | 5 | 5,6 | 0 | TRUE | -11500
53 | 加压送风 | 7 | 7,8 | 0 | TRUE | -12250
54 | 加压送风 | 9 | 9,10 | 0 | TRUE | -13000
55 | 加压送风 | 11 | 11,12 | 0 | TRUE | -13750
56 | 加压送风 | 13 | 13,14 | 0 | TRUE | -14500
57 | 加压送风 | 15 | 15,16 | 0 | TRUE | -15250
58 | 加压送风 | 17 | 17 | 0 | TRUE | -16000

## 房间(通过)
ID | 房间类型 | 房间名称 | 包含的风口 | 房间包含窗户的ID | 房间位置 | 房间楼层编号 | 房间最高楼层编号 | 房间面积 | 房间高度 | 房间位置 | 房间人数 | 是否通过 | 备注
1 | 防烟楼梯间 | 房间1 | 15,16,17,18,19,20 |  | 1 | 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 5 | TRUE
2 | 防烟楼梯间 | 房间2 | 30,31,32,33,34,35,36 |  | 1 | 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 5 | TRUE
3 | 防烟楼梯间 | 房间3 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29 |  | 1 | 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 5 | TRUE
4 | 防烟楼梯间 | 房间4 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29 |  | 1 | 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 5 | TRUE

## 房间(不通过)
ID | 房间类型 | 房间名称 | 包含的风口 | 房间包含窗户的ID | 房间位置 | 房间楼层编号 | 房间最高楼层编号 | 房间面积 | 房间位置 | 房间高度 | 房间人数 | 是否通过 | 备注
1 | 防烟楼梯间 | 房间1 | 37,38,39,40,41,42,43 |  | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 5 | FALSE
2 | 防烟楼梯间 | 房间2 | 44,45,46,47,48,49 |  | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 5 | FALSE
3 | 防烟楼梯间 | 房间3 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58 |  | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 5 | FALSE

## 房间
ID | 房间类型 | 房间名称 | 包含的风口 | 房间包含窗户的ID | 房间位置 | 房间楼层编号 | 房间最高楼层编号 | 房间面积 | 房间位置 | 房间人数 | 房间高度 | 是否通过 | 备注
1 | 防烟楼梯间 | 房间1 | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 5 | 3 | TRUE
2 | 防烟楼梯间 | 房间2 | 30,31,32,33,34,35,36 |  | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 5 | 3 | TRUE
3 | 防烟楼梯间 | 房间3 | 11,12,13,14 |  | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 5 | 3 | TRUE
4 | 防烟楼梯间 | 房间4 | 5,6,7 |  | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 5 | 3 | TRUE
5 | 防烟楼梯间 | 房间5 | 8,9,10 |  | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 5 | 3 | TRUE

## 风机
ID | 连接的送风口ID | 连接的排风口ID | 是否通过 | 备注 | 风量
1 | 8,9,10 |  | TRUE |  | 1000
2 | 11,12,13,14 |  | TRUE |  | 1000
3 | 15,16,17 |  | TRUE |  | 1000
4 | 18,19,20 |  | TRUE |  | 1000
5 | 21,22,23,24,25 |  | TRUE |  | 1000
6 | 26,27,28,29 |  | TRUE |  | 1000
7 | 30,31,32,33 |  | TRUE |  | 1000
8 | 34,35,36 |  | TRUE |  | 1000
9 | 1,2,3,4 |  | TRUE |  | 1000
10 | 5,6,7 |  | TRUE |  | 1000
11 | 37,38,39,40,41 |  | TRUE |  | 1000
12 | 42,43 |  | TRUE |  | 1000
11 | 44,45 |  | TRUE |  | 1000
12 | 46,47,48,49 |  | TRUE |  | 1000
13 | 53,54,55,56,57,58 |  | TRUE |  | 1000
14 | 50,51,52 |  | TRUE |  | 1000